## Slide 1
Crise Hídrica e Sustentabilidade Ambiental
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Paulo Massato Yoshimoto - Diretor Metropolitano

## Slide 2
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
365 municípios atendidos no Estado de São Paulo com Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos
(66% dos municípios do Estado).
28 milhões de habitantes atendidos.
15 mil colaboradores.
50,3% controle acionário pelo GESP e 49,7% Bovespa/NYSE.
Maior empresa de saneamento das Américas, 5ª maior do mundo em população atendida.

## Slide 3: Região Metropolitana de São Paulo
São Paulo
Limite da
RMSP
19% do PIB brasileiro
7,9 km² extensão territorial
20,6 milhões habitantes
34 municípios operados e
5 municípios permissionários
4,6 milhões ligações água
3,7 milhões ligações de esgoto

## Slide 4
CANTAREIRA
GUARAPIRANGA
BAIXO COTIA
ALTO COTIA
RIO GRANDE
(BILLINGS)
RIO CLARO
ALTO TIETÊ
RIB. ESTIVA
DISPONIBILIDADE HÍDRICA BACIA ALTO TIETÊ
= 140 m3/hab/ano
Sustentabilidade Hídrica = 1.500 a 2.000 m3/hab/ano (ref. ONU)
SÃO LOURENÇO
Bacia do Alto Tietê

## Slide 5: Evento Climático Extremo
Fonte: CEMADEN e CPTEC/INPE
O Sistema Cantareira abastece, em condições normais,
quase a metade da população da
Região Metropolitana de São Paulo
Probabilidade de Ocorrência: P(Q<q2014 = 0.004)

## Slide 6: Estratégia de enfrentamento da Crise
Incentivo ao uso racional de água
Transferências entre sistemas
Uso das
reservas técnicas
Atuação em Perdas
Reuniões semanais de acompanhamento

## Slide 7: Reservas Técnicas possibilitaram manter abastecimento da RMSP
Chart: 
hm³
COM reservas técnicas
SEM reservas técnicas
Volume total disponível nos mananciais da RMSP: 1.869,420 hm³

## Slide 8
Inovação e agilidade na definição dos equipamentos e conclusão das obras
Total empenho da força de trabalho na
conclusão das obras.
Inovação na escolha das bombas.
Bombeamento entre sistemas produtores.
Execução das reservas técnicas
em tempo recorde.
Utilização de membranas de ultrafiltração.
Agilidade e inovação na execução das obras..
Conhecimento técnico da equipe.

## Slide 9: 2014/2015 Execução de dezenas de obras de adução e distribuição
Ampliação da reservação:
Entrega de 24 reservatórios metálicos e mais 7 em obras (235 mil m3).

## Slide 10: Aumento da transferência de água entre Sistemas Produtores
População atendida :
Situação atual:
Capacidade integração de até 8 m³/s
2013:
Capacidade integração de 3 m³/s
Cantareira
Alto Tietê
Guarapiranga
Baixo Cotia
Alto Cotia
Rio Grande
Rio Claro

## Slide 11: Programa de Incentivo à Redução de Consumo / Tarifa de Contingência
Programa de bônus: implantado março/14,
Tarifa de Contingência (ônus): implantada em fevereiro/15.
Custo total dos programas: R$ 650 milhões
Economia total de água no período : 332 milhões m³
Chart: 
| 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461
Atingiu bônus | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.66 | 0.65 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.44 | 0.43 | 0.39
Reduziu sem atingir o bônus | 0.39 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 0.35 | 0.35
Aumentou consumo | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.26
Somente região do Cantareira.
Ampliado para toda RMSP.
Ampliadas faixas de bônus.
Implantada
Tarifa de Contingência (ônus).
Alterada média de cálculo bônus
% da população com consumo ACIMA da média estabelecida.
% da população com consumo abaixo da média mas sem atingir o Bônus.
% da população que conseguiu obter o Bônus.
Economia obtida
de até 6,5 m³/s

## Slide 12: 83% da população da RMSP economizou água.
Conscientização da população desde 1998, através do PURA.
Queda no consumo per capta de 159 para 120 l/hab.dia.
Consumo Médio de Água por Residência – RMSP (em m³/mês)
Criado em 1996.
Implantado em mais de 3 mil entidades públicas.
Atuação em programas educaionais/conscientizadores, leis/normas (ABNT) e novas tecnologias (ex. telemedição e louças sanitárias economizadoras) e .

## Slide 13: Atuação em Perdas
2014/2015 Economia obtida com Redução de Pressão e Combate à Perdas chegou até 13 m³/s.
Média de ações executadas/mês na RMSP:
31.000 reparos de vazamentos.
3.000 km de rede pesquisados.
9.000 m rede reabilitada.
25.000 ramais substituidos.
60.000 ligações inspecionadas.
38.000 hidròmetros substituidos.
Chart: 
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
 | 0.405 | 0.381 | 0.374 | 0.346 | 0.327 | 0.314 | 0.319 | 0.313 | 0.318 | 0.308 | 0.291 | 0.295
IPM – Indice de Perdas de Macromedição da Distribuição

## Slide 14
Atuação em Perdas contribui com sustentabilidade ambiental
Chart: kWh / m3 Distribuído
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
kWh / m3 | 0.13473 | 0.13326 | 0.13033 | 0.12882 | 0.12927 | 0.12694 | 0.12687

## Slide 15
Oferta de água de reúso
TIPOS DE USO
Lavagem de pisos e pátios
Irrigação de áreas ajardinadas, parques e jardins
Assentamento de poeira em obras de execução de aterros e terraplanagem
Preparação e cura de concreto em canteiros de obra
Desobstrução de redes de esgotos e águas pluviais
Fertiirrigação (fertilizante para culturas não rateiras)
Combate a incêndios
Lavagem de veículos de frota
Geração de energia / refrigeração de equipamentos em processos industriais
Estações | Capacidade Instalada | Vazão Fornecida
Aquapolo Ambiental | 1.000 l/s | 450 l/s
ETE Pq. Novo Mundo | 60 l/s | 38 l/s
ETE São Miguel | 12 l/s | 4 l/s
ETE Barueri | 20 l/s | 2 l/s
ETE Jesus. Neto | 55 l/s | 15 l/s
TOTAL | 1.147 l/s | 509 l/s

## Slide 16
Reflorestamento
EMPRESA EXECUTORA | PROGRAMA/ TCRA | Nº DE MUDAS | ÁREA (ha) | STATUS
TNC | “Projeto 1 milhão de árvores no Cantareira” | 291.725 | 175 | Executado
IPÊ I e II |  | 150.030 | 90 | Executado
DERSA |  | 945.189 | 567 | Executado
Sabesp | Programa Nascentes | 213.183 | 156 | Em licitação Início Jan/2017
Sabesp | Enchimento Taiaçupeba | 366.900 | 213 | Em execução TCRA

## Slide 17
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) – Sistema Cantareira
PCH GUARAÚ
DESNÍVEL : 14 m
VAZÃO MÉDIA HISTÓRICA: 32 m3/s
CAPACIDADE NOMINAL: 4,1 MW
PCH CASCATA
DESNÍVEL : 10 m
VAZÃO MÉDIA HISTÓRICA: 27 m3/s
CAPACIDADE NOMINAL: 2,9 MW

## Slide 18
WASTE TO ENERGY – ETE BARUERI
Envio de Lodo e Recebimento de Chorume
Estimativa de produção diária de lodo – Barueri
Limite do Convênio – 740 t/d
Demais estações (atual) – 350 t/d
500 t/d - Lodo
50.000 Nm³/d - Biogás
SOLUÇÃO
(30 anos)